Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 28 марта 2012 г. N 278н
"Об утверждении требований к организациям здравоохранения (структурным подразделениям), осуществляющим заготовку, переработку, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов, и перечня оборудования для их оснащения"

В соответствии с пунктом 5.2.100.4 Положения о Министерстве здравоохранения и социального развития Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. N 321 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 28, ст. 2898; 2005, N 2, ст. 162; 2006, N 19, ст. 2080; 2008, N 11, ст. 1036; N 15, ст. 1555; N 23, ст. 2713; N 42, ст. 4825; N 46, ст. 5337; N 48, ст. 5618; 2009, N 2, ст. 244; N 3, ст. 378; N 6, ст. 738; N 12, ст. 1427, 1434; N 33, ст. 4083, 4088; N 43, ст. 5064; N 45, ст. 5350; 2010, N 4, ст. 394; N 11, ст. 1225; N 25, ст. 3167; N 26, ст. 3350; N 31, ст. 4251; N 35, ст. 4574; N 52, ст. 7104; 2011, N 2, ст. 339; N 14, ст. 1944; N 24, ст. 3494; N 34, ст. 4985; N 47, ст. 6659; N 51, ст. 7529), приказываю:

1. Утвердить:

требования к организациям здравоохранения (структурным подразделениям), осуществляющим заготовку, переработку, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов, согласно приложению N 1;

перечень оборудования для оснащения организаций здравоохранения (структурных подразделений), осуществляющих заготовку, переработку, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов, согласно приложению N 2.

2. Признать утратившим силу приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 18 августа 2008 г. N 429н "Об организации деятельности плазмоцентров" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 сентября 2008 г. N 12218).

| Министр | Т. Голикова |
| --- | --- |

Зарегистрировано в Минюсте РФ 4 мая 2012 г.

Регистрационный N 24048

Приложение N 1

к приказу Министерства здравоохранения

и социального развития РФ

от 28 марта 2012 г. N 278н

Требования
к организациям здравоохранения (структурным подразделениям), осуществляющим заготовку, переработку, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов

1. Настоящие требования устанавливают требования к организациям здравоохранения (структурным подразделениям), осуществляющим заготовку, переработку, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов в Российской Федерации (далее - организации здравоохранения).

2. Организации здравоохранения являются участниками единого информационного пространства службы крови Российской Федерации и обеспечивают автоматизированную передачу в единую информационную базу по реализации мероприятий, связанных с обеспечением безопасности донорской крови ее компонентов, развитием, организацией и пропагандой донорства крови и ее компонентов, следующих сведений:

а) о количестве заготовленной и переработанной донорской крови и ее компонентов;

б) о запасах донорской крови и ее компонентов с указанием группы крови и резус-принадлежности;

в) об обращении донорской крови и ее компонентов;

г) о посттрансфузионных реакциях и осложнениях у доноров и реципиентов;

д) о донорах и донациях;

е) о субъектах обращения донорской крови и ее компонентов;

ж) о лицах, у которых выявлены противопоказания к донорству крови и ее компонентов.

3. В целях обеспечения прослеживаемости донорской крови и ее компонентов в организациях здравоохранения ведется учет сведений о донорах, процедурах заготовки, апробации, переработки, хранения и использования (утилизации) донорской крови и ее компонентов.

Указанный учет сведений может осуществляться как на бумажном носителе, так и в электронном виде.

4. Деятельность станций переливания крови и центров крови, осуществляющих заготовку, переработку, хранение, транспортировку компонентов крови, обеспечивающих их безопасность, осуществляется в соответствии с требованиями к станции переливания крови (центру крови), предусмотренными приложением N 1 к настоящим требованиям, и требованиями к штатным нормативам медицинского персонала станции переливания крови (центра крови), предусмотренными приложением N 2 к настоящим требованиям.

5. Деятельность отделений переливания крови и трансфузиологических отделений, осуществляющих оказание медицинской помощи и заготовку, переработку, хранение донорской крови, ее компонентов, организацию трансфузионной терапии, осуществляется в соответствии с требованиями к отделению переливания крови (трансфузиологическому отделению), предусмотренными приложением N 3 к настоящим требованиям, и требованиями к штатным нормативам медицинского персонала отделения переливания крови (трансфузиологического отделения), предусмотренными приложением N 4 к настоящим требованиям.

6. Деятельность трансфузиологических кабинетов и кабинетов переливания крови, осуществляющих транспортировку, хранение компонентов донорской крови, организацию трансфузионной терапии, осуществляется в соответствии с требованиями к трансфузиологическому кабинету (кабинету переливания крови), предусмотренными приложением N 5 к настоящим требованиям, и требованиями к штатным нормативам медицинского персонала трансфузиологического кабинета (кабинета переливания крови), предусмотренными приложением N 6 к настоящим требованиям.

7. Деятельность плазмоцентров, осуществляющих заготовку плазмы для фракционирования, осуществляется в соответствии с требованиями к плазмоцентрам, предусмотренными приложением N 7 к настоящим требованиям, и требованиями к штатным нормативам медицинского персонала плазмоцентра стационарного типа, предусмотренными приложением N 8 к настоящим требованиям.

Приложение N 1

к требованиям к организациям

здравоохранения (структурным

подразделениям), осуществляющим

заготовку, переработку, хранение и

обеспечение безопасности донорской

крови и ее компонентов,

утв. приказом Министерства

здравоохранения и социального развития РФ

от 28 марта 2012 г. N 278н

Требования к станции переливания крови (центру крови)

1. Станция переливания крови (центр крови) (далее - СПК) в своей деятельности руководствуется действующим законодательством Российской Федерации и субъекта Российской Федерации, нормативными правовыми актами Минздравсоцразвития России и органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья.

2. Основной задачей СПК является заготовка, переработка, хранение, транспортировка и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов с целью удовлетворения потребностей государственных организаций здравоохранения (далее - организации здравоохранения), в компонентах крови.

3. Количество СПК и их мощность определяются с учетом объемов заготовки донорской крови и ее компонентов и потребности населения субъекта Российской Федерации в донорской крови и ее компонентов.

Если в субъекте Российской Федерации функционирует несколько СПК, то на одну из станций возлагаются функции головного учреждения, осуществляющего организационно-методическую работу со всеми СПК субъекта Российской Федерации.

4. В зависимости от производственной мощности по заготовке крови, ее переработке на компоненты и препараты СПК делятся на:

заготавливающие до 4000 литров донорской крови и ее компонентов в год;

заготавливающие от 4001 до 6000 литров донорской крови и ее компонентов в год;

заготавливающие от 6001 до 8000 литров донорской крови и ее компонентов в год;

заготавливающие от 8001 до 10000 литров донорской крови и ее компонентов в год;

заготавливающие свыше 10000 литров донорской крови и ее компонентов в год.

5. На должность руководителя СПК назначается специалист, соответствующий требованиям, предъявляемыми Квалификационными требованиями к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденными приказом Минздравсоцразвития России от 7 июля 2009 г. N 415н (зарегистрирован Минюстом России 9 июля 2009 г. N 14292), по специальности "организация здравоохранения и общественное здоровье" и "трансфузиология".

6. Структура СПК, численность медицинского и другого персонала устанавливаются руководителем СПК в зависимости от производственной мощности по заготовке крови, ее переработке на компоненты и препараты, организационной работы и численности обслуживаемого населения с учетом требований к штатным нормативам медицинского персонала станции переливания крови (центра крови), предусмотренных приложением N 2 к требованиям к организациям здравоохранения (структурным подразделениям), осуществляющим заготовку, переработку, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов.

7. Функциями СПК являются:

организация донорства, заготовка, хранение, переработка донорской крови и ее компонентов;

обеспечение организаций здравоохранения компонентами крови;

проведение индивидуального подбора крови и ее компонентов для реципиентов;

взаимодействие с общественными организациями, медицинскими образовательными и научными организациями, всероссийскими и региональными (в том числе научными) сообществами врачей, а также средствами массовой информации по агитации и пропаганде донорства среди населения;

обеспечение качества и безопасности компонентов донорской крови;

участие в анализе причин посттрансфузионных осложнений, разработка и проведение мероприятий по их профилактике;

выполнение совместно с научно-исследовательскими учреждениями научных исследований по разработке новых технологий приготовления компонентов крови и внедрению новых методов лечения пациентов с использованием компонентов крови;

оказание организационно-методической и консультативной помощи субъектам обращения донорской крови и ее компонентов по вопросам заготовки, переработки, хранения и применения компонентов крови;

проведение мероприятий по повышению устойчивости деятельности СПК в условиях чрезвычайных ситуаций на соответствующей административной территории;

обеспечение повышения квалификации работников СПК и участие в работе по повышению квалификации специалистов с высшим и средним медицинским образованием организаций здравоохранения по вопросам клинической и производственной трансфузиологии.

8. Для обеспечения функций СПК в ее структуре рекомендуется предусматривать:

1) центр организации трансфузиологической помощи (организационно-методический отдел);

2) отдел комплектования донорских кадров:

3) отдел заготовки крови и ее компонентов, включающий:

а) отделение заготовки крови в стационарных условиях;

б) отделение плазмоцитафереза;

в) группу приготовления тромбоцитных концентратов (клеток крови);

г) группу фракционирования крови;

д) группу вирусинактивации компонентов крови;

е) отделение карантинизации;

ж) группу подготовки материалов;

з) группу выбраковки и утилизации медицинских отходов;

и) группу заготовки крови в выездных условиях (выездная бригада для заготовки донорской крови);

к) отделение долгосрочного хранения клеток крови (криобанк);

4) экспедицию с центром управления запасами компонентов крови;

5) отдел лабораторной диагностики, включающий:

а) клиническую лабораторию (группа предварительного обследования доноров, группа биохимических исследований, группа иммуногематологических исследований);

б) лабораторию иммунологических исследований;

в) лабораторию молекулярно-биологических исследований;

г) бактериологическую лабораторию;

6) отдел контроля качества;

7) отдел информационных технологий.

Приложение N 2

к требованиям к организациям

здравоохранения (структурным

подразделениям), осуществляющим

заготовку, переработку, хранение и

обеспечение безопасности донорской

крови и ее компонентов,

утв. приказом Министерства здравоохранения

и социального развития РФ

от 28 марта 2012 г. N 278н

Требования к штатным нормативам медицинского персонала станции переливания крови (центра крови)

1. Требования к штатным нормативам медицинского персонала центра организации трансфузиологической помощи

| Наименование должностей | Количество штатных единиц |
| --- | --- |
| Заведующий центром; заместитель руководителя по организационно-методической работе (медицинской части); врач-трансфузиолог | 1 |
| Врач-трансфузиолог | 5 |
| Врач-методист (трансфузиолог) | 2 |
| Врач-эпидемиолог | 1 |
| Экономист | 1 |
| Медицинский регистратор | 3 |
| Медицинский статистик | 4 |

Примечание.

Центр организации трансфузиологической помощи может вводиться в структуру СПК вместо организационно-методического отдела. В СПК, заготавливающие до 4000 литров донорской крови и ее компонентов в год, вместо организационно-методического отдела в штатные нормативы вводится 0,5 ставки врача-методиста (трансфузиолога).

2. Требования к штатным нормативам медицинского персонала

2.1. Организационно-методический отдел

| Наименование должностей | Количество штатных единиц |
| --- | --- |
|  | СПК, заготавливающие от 4001 до 6000 литров донорской крови и ее компонентов в год | СПК, заготавливающие от 6001 до 8000 литров донорской крови и ее компонентов в год | СПК, заготавливающие от 8001 до 10000 литров донорской крови и ее компонентов в год | СПК, заготавливающие свыше 10000 литров донорской крови и ее компонентов в год |
| Заведующий отделом; врач-трансфузиолог | - | - | 1 | 1 |
| Врач-трансфузиолог | - | 0,5 | 1 | 1 |
| Врач-методист (трансфузиолог) | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Врач-эпидемиолог | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Экономист | - | 0,5 | 1 | 1 |
| Медицинский регистратор | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Медицинский статистик | 1 | 1 | 2 | 2 |

2.2. Отдел комплектования донорских кадров

| Наименование должностей | Количество штатных единиц |
| --- | --- |
|  | СПК, заготавливающие до 4000 литров донорской крови и ее компонентов в год | СПК, заготавливающие от 4001 до 6000 литров донорской крови и ее компонентов в год | СПК, заготавливающие от 6001 до 8000 литров донорской крови и ее компонентов в год | СПК, заготавливающие от 8001 до 10000 литров донорской крови и ее компонентов в год | СПК, заготавливающие свыше 10000 литров донорской крови и ее компонентов в год |
| Заведующий отделом; врач-трансфузиолог | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Старшая медицинская сестра | - | - | 1 | 1 | 1 |
| Сестра-хозяйка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.2.1. Отделение комплектования доноров |
| Заведующий отделением; врач-трансфузиолог | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Врач-трансфузиолог | 0,5 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Менеджер по пропаганде донорства | 1 | 1 | 1,5 | 2 | 3 |
| Медицинская сестра | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 2 |
| Медицинский регистратор | 1 | 1,5 | 2 | 2 | 4 |
| Санитарка | 2 | 2,5 | 3 | 3 | 4 |
| 2.2.2. Группа иммунизации доноров |
| Врач-трансфузиолог | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1,5 |
| Медицинская сестра | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1,5 |
| Медицинский регистратор | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Санитарка | - | 0,5 | 1 | 1 | 1 |
| 2.2.3. Единый донорский центр |
| Врач-трансфузиолог | - | - | - | 1 | 1 |
| Медицинская сестра | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Медицинский регистратор (оператор ЭВМ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

3. Отдел заготовки крови и ее компонентов

| Наименование должностей | Количество штатных единиц |
| --- | --- |
|  | СПК, заготавливающие до 4000 литров донорской крови и ее компонентов в год | СПК, заготавливающие от 4001 до 6000 литров донорской крови и ее компонентов в год | СПК, заготавливающие от 6001 до 8000 литров донорской крови и ее компонентов в год | СПК, заготавливающие от 8001 до 10000 литров донорской крови и ее компонентов в год | СПК, заготавливающие свыше 10000 литров донорской крови и ее компонентов в год |
| Заведующий отделом; врач-трансфузиолог | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Старшая медицинская сестра | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Сестра-хозяйка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

3.1. Отделение заготовки крови в стационарных условиях
(вводится во всех СПК из расчета заготовки 2000 литров крови в год)

| Наименование должностей | Количество штатных единиц |
| --- | --- |
| Врач-трансфузиолог | 1 |
| Операционная медицинская сестра | 1 |
| Медицинская сестра | 1 |
| Медицинский регистратор | 1 |
| Санитарка | 2 |

3.2. Отделение плазмоцитафереза
(вводится во всех СПК)

| Наименование должностей | Количество штатных единиц |
| --- | --- |
|  | при заготовке 1000 литров плазмы в год | при заготовке свыше 1000 литров плазмы дополнительно вводится на каждые 500 литров плазмы |
| Заведующий отделением; врач-трансфузиолог | 1 |  |
| Врач-трансфузиолог | 1 | 1 |
| Операционная медицинская сестра | 2 | 1 |
| Медицинская сестра | 1 | 0,5 |
| Медицинский регистратор | 1 | 0,5 |
| Санитарка | 2 | 1 |
| Аппаратчик (техник) | 1 | 0,25 |

3.2.1. Группа приготовления тромбоцитных концентратов (клеток крови)

| Наименование должностей | Количество штатных единиц |
| --- | --- |
|  | из расчета заготовки не менее 3000 доз в год клеток крови (при заготовке тромбоцитов методом афереза до 1000 доз клеток крови в год) | На каждые 1000 доз клеток крови свыше 3000 доз в год дополнительно вводится (при приготовлении тромбоцитов методом афереза на каждые 500 доз свыше 1000 доз клеток крови в год) |
| Врач - трансфузиолог | 1 | 0,5 |
| Операционная медсестра | 1 | 0,5 |
| Медицинский регистратор | 1 | 0,5 |

3.3. Группа фракционирования крови

| Наименование должностей | Количество штатных единиц |
| --- | --- |
|  | СПК, заготавливающие до 4000 литров донорской крови и ее компонентов в год | СПК, заготавливающие от 4001 до 6000 литров донорской крови и ее компонентов в год | СПК, заготавливающие от 6001 до 8000 литров донорской крови и ее компонентов в год | СПК, заготавливающие от 8001 до 10000 литров донорской крови и ее компонентов в год | СПК, заготавливающие свыше 10000 литров донорской крови и ее компонентов в год |
| Врач-трансфузиолог | 0,5 | 1 | 1,5 | 1,5 | 2,5 |
| Операционная медицинская сестра | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Медицинская сестра | 0,5 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Медицинский регистратор | - | 1 | 1,5 | 2 | 4 |
| Санитарка | 0,5 | 0,5 | 1 | 2 | 5 |
| Аппаратчик (техник) | 0,5 | 1 | 1 | 2 | 3 |

3.4. Группа вирусинактивации компонентов крови
(вводится при наличии соответствующего оборудования и может входить в структуру отделения карантинизации)

| Наименование должностей | Количество штатных единиц |
| --- | --- |
|  | СПК, заготавливающие до 4000 литров донорской крови и ее компонентов в год | СПК, заготавливающие от 4001 до 6000 литров донорской крови и ее компонентов в год | СПК, заготавливающие от 6001 до 8000 литров донорской крови и ее компонентов в год | СПК, заготавливающие от 8001 до 10000 литров донорской крови и ее компонентов в год | СПК, заготавливающие свыше 10000 литров донорской крови и ее компонентов в год |
| Врач - трансфузиолог | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Операционная медсестра | - | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Санитарка | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 |

3.5.Отделение карантинизации

| Наименование должностей | Количество штатных единиц |
| --- | --- |
|  | СПК, заготавливающие до 4000 литров донорской крови и ее компонентов в год | СПК, заготавливающие от 4001 до 6000 литров донорской крови и ее компонентов в год | СПК, заготавливающие от 6001 до 8000 литров донорской крови и ее компонентов в год | СПК, заготавливающие от 8001 до 10000 литров донорской крови и ее компонентов в год | СПК, заготавливающие свыше 10000 литров донорской крови и ее компонентов в год |
| Заведующий отделением; врач-трансфузиолог | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 |
| Врач-трансфузиолог | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 2 |
| Медицинский регистратор | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 |
| Медицинская сестра | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |

3.6. Группа подготовки материалов

| Наименование должностей | Количество штатных единиц |
| --- | --- |
|  | СПК, заготавливающие до 4000 литров донорской крови и ее компонентов в год | СПК, заготавливающие от 4001 до 6000 литров донорской крови и ее компонентов в год | СПК, заготавливающие от 6001 до 8000 литров донорской крови и ее компонентов в год | СПК, заготавливающие от 8001 до 10000 литров донорской крови и ее компонентов в год | СПК, заготавливающие свыше 10000 литров донорской крови и ее компонентов в год |
| Моечная |
| Медицинская сестра | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1,5 |
| Санитарка | 2 | 3 | 4 | 5 | 6,5 |
| Дистилляционная |
| Медицинская сестра | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 |
| Санитарка | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 3 |
| Стерилизационная |
| Медицинская сестра | 1 | 1,5 | 2 | 2 | 3 |
| Санитарка | 0,5 | 1 | 1 | 2 | 3 |

3.7. Группа выбраковки и утилизации медицинских отходов
(может входить в структуру отделения карантинизации)

| Наименование должностей | Количество штатных единиц |
| --- | --- |
|  | СПК, заготавливающие до 4000 литров донорской крови и ее компонентов в год | СПК, заготавливающие от 4001 до 6000 литров донорской крови и ее компонентов в год | СПК, заготавливающие от 6001 до 8000 литров донорской крови и ее компонентов в год | СПК, заготавливающие от 8001 до 10000 литров донорской крови и ее компонентов в год | СПК, заготавливающие свыше 10000 литров донорской крови и ее компонентов в год |
| Врач-трансфузиолог | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Медицинская сестра | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1,5 |
| Санитарка | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 |
| Медицинский регистратор | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 |

3.8. Группа заготовки крови в выездных условиях (выездная бригада для заготовки донорской крови)
(создается из расчета заготовки крови не менее 3000 литров цельной донорской крови в год)

| Наименование должностей | Количество штатных единиц |
| --- | --- |
| Врач-трансфузиолог; руководитель бригады | 1 |
| Врач - трансфузиолог | 2 |
| Операционная медицинская сестра | 3 |
| Лаборант; фельдшер-лаборант; медицинский лабораторный техник; медицинский технолог | 2 |
| Медицинский регистратор | 2 |
| Санитарка | 2 |

3.9. Отделение долгосрочного хранения клеток крови

| Наименование должностей | Количество штатных единиц |
| --- | --- |
|  | при хранении и выдаче для трансфузий до 500 доз клеток крови в год | дополнительно вводится при выдаче для трансфузий на каждые 500 доз клеток крови свыше 500 доз клеток крови в год |
| Заведующий отделением, врач-трансфузиолог | 1 | 0,5 |
| Врач-трансфузиолог | 1 | 0,5 |
| Операционная медицинская сестра | 1 | 0,5 |
| Инженер | 1 | 0,5 |
| Санитарка | 1 | 0,5 |

4. Экспедиция с центром управления запасами компонентов крови

| Наименование должностей | Количество штатных единиц |
| --- | --- |
|  | СПК, заготавливающие до 4000 литров донорской крови и ее компонентов в год | СПК, заготавливающие от 4001 до 6000 литров донорской крови и ее компонентов в год | СПК, заготавливающие от 6001 до 8000 литров донорской крови и ее компонентов в год | СПК, заготавливающие от 8001 до 10000 литров донорской крови и ее компонентов в год | СПК, заготавливающие свыше 10000 литров донорской крови и ее компонентов в год |
| Заведующий; врач-трансфузиолог | - | 0,5 | 1 | 1 | 1 |
| Старшая медицинская сестра | - | - | 1 | 1 | 1 |
| Медицинская сестра | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 |
| Санитарка | 1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 |
| Медицинский регистратор | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |

Примечание. Экспедиция может вводиться в структуру центра организации трансфузиологической помощи или отдела заготовки крови и ее компонентов СПК.

5. Клинико-диагностическая лаборатория

5.1. Клиническая лаборатория

| Наименование должностей | Количество штатных единиц |
| --- | --- |
|  | СПК, заготавливающие до 7 039,02 пинты донорской крови и ее компонентов в год | СПК, заготавливающие от 4001 до 6000 литров донорской крови и ее компонентов в год | СПК, заготавливающие от 6001 до 8000 литров донорской крови и ее компонентов в год | СПК, заготавливающие от 8001 до 10000 литров донорской крови и ее компонентов в год | СПК, заготавливающие свыше 10000 литров донорской крови и ее компонентов в год |
| Заведующий лабораторией; врач клинической лабораторной диагностики | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Лаборант | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Сестра-хозяйка | - | - | - | 1 | 1 |
| 5.1.1. Группа предварительного обследования доноров |
| Врач клинической лабораторной диагностики/биолог | 1 | 1,5 | 2 | 2 | 2 |
| Лаборант; фельдшер-лаборант; медицинский лабораторный техник; медицинский технолог | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 |
| Санитарка | 1 | 1,5 | 2 | 2 | 2 |
| 5.1.2. Группа биохимических исследований |
| Врач клинической лабораторной диагностики/биолог | - | 0,5 | 1 | 1 | 2 |
| Лаборант; фельдшер-лаборант; медицинский лабораторный техник; медицинский технолог | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2 |
| Санитарка | - | 0,5 | 0,5 | 1 | 2 |
| 5.1.3. Группа иммуногематологических исследований |
| Врач клинической лабораторной диагностики/биолог | 0,5 | 0,5-1 | 1 | 1 | 2 |
| Лаборант; фельдшер-лаборант; медицинский лабораторный техник; медицинский технолог | 1 | 1 | 1,5 | 2 | 3 |
| Медицинский регистратор | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Санитарка | 1 | 1 | 1,5 | 2 | 2 |

5.2. Лаборатория иммунологических исследований

| Наименование должностей | Количество штатных единиц |
| --- | --- |
|  | СПК, заготавливающие до 4000 литров донорской крови и ее компонентов в год | СПК, заготавливающие от 4001 до 6000 литров донорской крови и ее компонентов в год | СПК, заготавливающие от 6001 до 8000 литров донорской крови и ее компонентов в год | СПК, заготавливающие от 8001 до 10000 литров донорской крови и ее компонентов в год | СПК, заготавливающие свыше 10000 литров донорской крови и ее компонентов в год |
| Заведующий лабораторией; врач клинической лабораторной диагностики | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Врач клинической лабораторной диагностики/биолог | 0,5 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Лаборант; фельдшер-лаборант; медицинский лабораторный техник; медицинский технолог | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Санитарка | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 5.3. Лаборатория молекулярно-биологических исследований (вводится при исследовании более 20 000 образцов донорской крови в год по решению органа управления здравоохранением) |
| Заведующий лабораторией; врач клинической лабораторной диагностики | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| врач клинической лабораторной диагностики/биолог | - | - | 1 | 1 | 1 |
| Лаборант; фельдшер-лаборант; медицинский лабораторный техник; медицинский технолог | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Санитарка | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |

5.4. Бактериологическая лаборатория

| Наименование должностей | Количество штатных единиц |
| --- | --- |
|  | СПК, заготавливающие до 4000 литров донорской крови и ее компонентов в год | СПК, заготавливающие от 4001 до 6000 литров донорской крови и ее компонентов в год | СПК, заготавливающие от 6001 до 8000 литров донорской крови и ее компонентов в год | СПК, заготавливающие от 8001 до 10000 литров донорской крови и ее компонентов в год | СПК, заготавливающие свыше 10000 литров донорской крови и ее компонентов в год |
| Заведующий лабораторией; врач-бактериолог (врач клинической лабораторной диагностики) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Врач-бактериолог | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 3 |
| Лаборант; фельдшер-лаборант; медицинский лабораторный техник; медицинский технолог | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 |
| Санитарка | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |

6. Отдел контроля качества

| Наименование должностей | Количество штатных единиц |
| --- | --- |
|  | СПК, заготавливающие до 4000 литров донорской крови и ее компонентов в год | СПК, заготавливающие от 4001 до 6000 литров донорской крови и ее компонентов в год | СПК, заготавливающие от 6001 до 8000 литров донорской крови и ее компонентов в год | СПК, заготавливающие от 8001 до 10000 литров донорской крови и ее компонентов в год | СПК, заготавливающие свыше 10000 литров донорской крови и ее компонентов в год |
| Заведующий отделом; врач клинической лабораторной диагностики | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Врач клинической лабораторной диагностики/биолог | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Лаборант; фельдшер-лаборант; медицинский лабораторный техник; медицинский технолог | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| Санитарка | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |

7. Отдел информационных технологий

| Наименование должностей | Количество штатных единиц |
| --- | --- |
|  | СПК, заготавливающие до 4000 литров донорской крови и ее компонентов в год | СПК, заготавливающие от 4001 до 6000 литров донорской крови и ее компонентов в год | СПК, заготавливающие от 6001 до 8000 литров донорской крови и ее компонентов в год | СПК, заготавливающие от 8001 до 10000 литров донорской крови и ее компонентов в год | СПК, заготавливающие свыше 10000 литров донорской крови и ее компонентов в год |
| Заведующий отделом; инженер-программист | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Инженер-программист | - | - | - | 1 | 2 |
| Техник | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Оператор ЭВМ | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |

Примечания:

1. Количество штатных единиц отделения заготовки крови в стационарных условиях, отделения плазмоцитафереза и количество выездных бригад для заготовки донорской крови изменяется пропорционально установленным объемам заготовки крови и ее компонентов. Дополнительные штаты могут распределяться во все структурные подразделения СПК по решению главного врача.

2. Для обеспечения круглосуточной консультативной трансфузиологической помощи на СПК, не имеющих центра организации трансфузиологической помощи, дежурства в вечернее, ночное время, в выходные и праздничные дни осуществляются врачебным и медицинским персоналом в пределах штатной численности СПК.

3. Включение в структуру СПК дополнительных подразделений (отделов, отделений, групп), не предусмотренных настоящими требованиями, осуществляется с учетом внедрения в практику передовых технологий производства компонентов крови с увеличением штатной численности СПК.

4. На СПК, заготавливающие свыше 10 000 литров донорской крови и ее компонентов в год, (центрах крови) численный состав работников может устанавливаться по решению руководителя СПК с учетом применяемых технологий заготовки и обследования донорской крови, достаточности для выполнения утвержденного плана заготовки крови и ее компонентов, соблюдения лимитов фонда оплаты труда.

Приложение N 3

к требованиям к организациям

здравоохранения (структурным

подразделениям), осуществляющим

заготовку, переработку, хранение и

обеспечение безопасности донорской

крови и ее компонентов,

утв. приказом Министерства здравоохранения

и социального развития РФ

от 28 марта 2012 г. N 278н

Требования к отделению переливания крови (трансфузиологическому отделению)

1. Отделение переливания крови (трансфузиологическое отделение) (далее - ОПК) является структурным подразделением государственных организаций здравоохранения. ОПК организуется при потребности в крови и ее компонентах не менее 300 литров в год.

2. В зависимости от объемов заготовки и переработки крови в год ОПК делятся на:

заготавливающие 300-700 литров донорской крови и ее компонентов в год,

заготавливающие 701-1000 литров донорской крови и ее компонентов в год,

заготавливающие 1001-1500 литров донорской крови и ее компонентов в год,

заготавливающее более 1500 литров донорской крови и ее компонентов в год.

3. Штатная численность медицинского персонала ОПК устанавливается в соответствии с объемом производственной деятельности с учетом требований штатных нормативов медицинского персонала ОПК, предусмотренных приложением N 4 к требованиям к организациям здравоохранения (структурным подразделениям), осуществляющим заготовку, переработку, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов.

4. На должность заведующего отделением - врача-трансфузиолога назначается специалист, соответствующий требованиям, предъявляемым Квалификационными требованиями к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденными приказом Минздравсоцразвития России от 7 июля 2009 г. N 415н (зарегистрирован Минюстом России 9 июля 2009 г. N 14292), по специальности "трансфузиология".

Заведующий отделением - врач-трансфузиолог подчиняется руководителю государственной организации здравоохранения, чьим структурным подразделением является ОПК, и его заместителю по медицинской части; по организационно-методическим вопросам - руководителю СПК.

5. Основными функциями ОПК являются:

комплектование, учет и медицинское обследование доноров;

заготовка и хранение крови и ее компонентов;

организация исследования донорской крови;

обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов;

контроль за организацией постановки трансфузионной терапии в организации здравоохранения;

создание и хранение запасов компонентов донорской крови и аутокомпонентов;

ведение учета и отчетности по утвержденным формам;

оказание консультативной помощи при проведении трансфузионной терапии и в случае возникновения посттрансфузионных реакций и осложнений;

учет посттрансфузионных реакций и осложнений.

Приложение N 4

к требованиям к организациям

здравоохранения (структурным

подразделениям), осуществляющим

заготовку, переработку, хранение и

обеспечение безопасности донорской

крови и ее компонентов,

утв. приказом Министерства здравоохранения

и социального развития РФ

от 28 марта 2012 г. N 278н

Требования к штатным нормативам медицинского персонала отделения переливания крови (трансфузиологического отделения)

| Наименование должностей | Количество штатных единиц |
| --- | --- |
|  | ОПК, заготавливающие 1001-1500 литров донорской крови и ее компонентов | ОПК, заготавливающие 701-1000 литров донорской крови и ее компонентов в год | ОПК, заготавливающие 300-700 литров донорской крови и ее компонентов в год |
| Заведующий отделением; врач-трансфузиолог | 1 | 1 | 1 |
| Врач- трансфузиолог | 2 | 1 | 0,5 |
| Врач клинической лабораторной диагностики | 1-2 | 1 | 1 |
| Старшая медицинская сестра | 1 | 1 | 1 |
| Операционная медицинская сестра | 2 | 2 | 1 |
| Лаборант; фельдшер-лаборант; медицинский лабораторный техник; медицинский технолог | 3 | 2 | 1 |
| Медицинский регистратор | 1 | 1 | 0,5 |
| Медицинская сестра | 2 | 1 | 1 |
| Санитарка | 4 | 3 | 2 |

Примечания:

1. При заготовке плазмы методом плазмафереза в количестве до 300 литров в год в штат отделения переливания крови (трансфузиологического отделения) может вводиться дополнительно 0,5 должности операционной медицинской сестры.

2. При заготовке крови более 1500 литров и плазмы методом плазмафереза в количестве более 300 литров в год количество штатных единиц отделения переливания крови (трансфузиологического отделения) устанавливается в зависимости от объема работы.

Приложение N 5

к требованиям к организациям

здравоохранения (структурным

подразделениям), осуществляющим

заготовку, переработку, хранение и

обеспечение безопасности донорской

крови и ее компонентов,

утв. приказом Министерства здравоохранения

и социального развития РФ

от 28 марта 2012 г. N 278н

Требования к трансфузиологическому кабинету (кабинету переливания крови)

1. Трансфузиологические кабинеты (кабинеты переливания крови) (далее - ТК) создаются в организациях здравоохранения, не имеющих в своем составе отделения переливания крови (трансфузиологического отделения), и предназначены для решения вопросов организации оказания трансфузиологической помощи в организациях здравоохранения и взаимодействия с другими организациями донорства крови и ее компонентов.

2. ТК является структурным подразделением организаций здравоохранения.

Структура ТК, численность медицинского и другого персонала устанавливаются руководителем ТК в зависимости от трансфузиологической активности и имеющейся потребности в применении методов гемокоррекции и фотогемотерапии, использования аутологичной крови и ее компонентов, с учетом требований штатных нормативов медицинского персонала трансфузиологического кабинета (кабинета переливания крови), предусмотренных приложением N 2 к требованиям к организациям здравоохранения (структурным подразделениям), осуществляющим заготовку, переработку, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов.

3. На должность заведующего кабинетом - врача-трансфузиолога назначается специалист, соответствующий требованиям, предъявляемым Квалификационными требованиями к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденными приказом Минздравсоцразвития России от 7 июля 2009 г. N 415н (зарегистрирован Министерством юстиции России 9 июля 2009 г. N 14292), по специальности "трансфузиология".

Заведующий кабинетом - врач-трансфузиолог подчиняется руководителю организации здравоохранения, чьим структурным подразделением является ТК, и его заместителю по медицинской части; по организационно-методическим вопросам - руководителю СПК.

4. Функциями ТК являются:

обеспечение современного уровня организации и постановки трансфузионной терапии в организации здравоохранения;

внедрение в комплексное лечение больных современных принципов трансфузионной терапии;

внедрение в клиническую практику применения аутологичной крови и ее компонентов;

проведение мероприятий по внедрению в клиническую практику применения методов гемокоррекции и фотогемотерапии;

организация обеспечения лечебных отделений компонентами крови для оказания трансфузиологической помощи, хранение компонентов крови;

оказание консультативной помощи с целью своевременного и квалифицированного лечения пациентов при возникновении посттрансфузионного осложнения или реакции;

организация и ведение учетно-отчетной документации по оказанию трансфузиологической помощи, предоставление текущей и периодической информации о трансфузиологической помощи в организации здравоохранения.

Приложение N 6

к требованиям к организациям

здравоохранения (структурным

подразделениям), осуществляющим

заготовку, переработку, хранение и

обеспечение безопасности донорской

крови и ее компонентов,

утв. приказом Министерства здравоохранения

и социального развития РФ

от 28 марта 2012 г. N 278н

Требования к штатным нормативам медицинского персонала трансфузиологического кабинета (кабинета переливания крови)

| Наименование должностей | Количество штатных единиц |
| --- | --- |
|  | трансфузиологическая активность* |
|  | до 10% | 11-20% | 21% и более |
| Заведующий кабинетом - врач-трансфузиолог | 0,5 | 0,75 | 1 |
| Медицинская сестра | 0,25 | 0,5 | 1 |
| Санитарка | 0,25 | 0,5 | 0,5 |

_________________________________

* Трансфузиологическая активность - отношение числа больных, получивших трансфузиологическую помощь (трансфузионная терапия, аутогемотрансфузии, методы гемокоррекции и фотогемотерапии), к числу пролеченных больных за год в %.

Примечание. При выполнении в организации здравоохранения методов гемокоррекции и фотогемотерапии, заготовки аутологичных гемокомпонентов дополнительно вводится 1 штатная единица врача-трансфузиолога и медицинской сестры.

Приложение N 7

к требованиям к организациям

здравоохранения (структурным

подразделениям), осуществляющим

заготовку, переработку, хранение и

обеспечение безопасности донорской

крови и ее компонентов,

утв. приказом Министерства здравоохранения

и социального развития РФ

от 28 марта 2012 г. N 278н

Требования к плазмоцентру

1. Плазмоцентр создается в целях заготовки плазмы для фракционирования (далее - плазмы) в составе организации здравоохранения.

2. Создание плазмоцентров, их количество и мощность определяются с учетом потребности в плазме, направляемой на фракционирование, особенностей донорского потенциала на основе изучения перспективной демографической ситуации и наличия инфраструктуры на конкретной территории.

3. Плазмоцентры могут быть стационарного и передвижного типа. Плазмоцентр стационарного типа может располагаться в типовых корпусах или в специально приспособленных зданиях и помещениях, кроме зданий, в которых располагаются инфекционные больницы, судебно-медицинские и патологоанатомические отделения.

Плазмоцентр передвижного типа (передвижная станция) размещается в специально обустроенных модулях, обеспечивающих условия заготовки, заморозки, хранения и безопасность плазмы, перемещаемых с помощью транспортных средств.

4. Штатная численность медицинского персонала плазмоцентра устанавливается в соответствии с объемом производственной деятельности с учетом требований штатных нормативов медицинского персонала плазмоцентра, предусмотренных приложением N 8 к требованиям к организациям здравоохранения (структурным подразделениям), осуществляющим заготовку, переработку, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов.

Штатная численность прочего персонала плазмоцентра устанавливается руководителем организации здравоохранения, в составе которой находится данный плазмоцентр.

На должность руководителя плазмоцентра назначается специалист, соответствующий требованиям, предъявляемым Квалификационными требованиями к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденными приказом Минздравсоцразвития России от 7 июля 2009 г. N 415н (зарегистрирован Министерством юстиции России 9 июля 2009 г. N 14292), по специальности "трансфузиология".

5. Основными функциями плазмоцентра являются:

планирование, комплектование и медицинское обследование доноров крови и ее компонентов;

заготовка плазмы методом автоматического афереза;

контроль процесса плазмафереза и состояния доноров до и после процедуры;

взятие, хранение и отправка образцов крови и плазмы на исследование в лаборатории;

замораживание и хранение в замороженном состоянии заготовленной плазмы до отправки на склад или производство;

упаковка заготовленной плазмы и подготовка к транспортированию на склад или производство;

обеспечение безопасности заготовленной плазмы на всех этапах производственного процесса;

утилизация плазмы, признанной непригодной для применения;

профилактика инфицирования гемотрансмиссивными инфекциями доноров, а также медицинских работников при исполнении своих профессиональных обязанностей;

проведение пропаганды донорства крови и ее компонентов среди населения;

осуществление контроля за приборами и устройствами, необходимыми для производства и хранения плазмы;

расследование случаев посттрансфузионных осложнений, разработка и проведение мероприятий по их профилактике;

ведение учетной и отчетной медицинской документации в установленном порядке;

обеспечение санитарно-противоэпидемического режима при заготовке плазмы;

разработка и внедрение системы качества в своей деятельности;

обобщение и анализ производственной деятельности и на основе анализа полученных данных разработка и представление в установленном порядке предложений по улучшению этой работы;

обеспечение повышения профессиональной квалификации врачебного и среднего медицинского персонала плазмоцентра;

внедрение новых технологий в процесс заготовки, обследования и хранения плазмы;

участие в специальных мероприятиях по гражданской обороне и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

выполнение иных функций в соответствии с действующим законодательством.

Приложение N 8

к требованиям к организациям

здравоохранения (структурным

подразделениям), осуществляющим

заготовку, переработку, хранение и

обеспечение безопасности донорской

крови и ее компонентов,

утв. приказом Министерства здравоохранения

и социального развития РФ

от 28 марта 2012 г. N 278н

Требования к штатным нормативам медицинского персонала плазмоцентра

I. Требования к штатным нормативам медицинского персонала плазмоцентра стационарного типа

1. Врачебный персонал

| Наименование должности | Количество штатных единиц |
| --- | --- |
| Руководитель плазмоцентра | 1 |
| Врач-трансфузиолог | 1 единица на 5 аппаратов автоматического плазмафереза (при односменном режиме работы); 2 единицы на 5 аппаратов автоматического плазмафереза (при использовании в режиме работы графиков сменности). |

Примечания:

1. Наименование должности руководителя (заведующего) плазмоцентра может быть дополнена наименованием врачебной должности "врач-трасфузиолог" с учетом профиля структурного подразделения и специальности, предусмотренной номенклатурой специальностей специалистов с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения Российской Федерации, по которой работник имеет соответствующую подготовку и работа по которой вменяется в круг его обязанностей, утвержденной приказом Минздравсоцразвития России от 23 апреля 2009 г. N 210н (зарегистрирован в Минюстом России 5 июня 2009 г. N 14032).

2. Должность врача-трансфузиолога устанавливается из расчета не менее 1 единицы на плазмоцентр.

2. Средний медицинский персонал

| Наименование должности | Количество штатных единиц |
| --- | --- |
|  | количество аппаратов автоматического плазмафереза |
|  | до 5 | 6-10 | 11-15 | 16-20 | 21-25 | 25-30 | 31-40 | 41-50 |
| Медицинская сестра процедурной (при односменном режиме работы) | 5 | 7 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 23 |
| Медицинская сестра процедурной (при использовании в режиме работы графиков сменности) | 7 | 12 | 14 | 18 | 21 | 24 | 28 | 29 |
| Фельдшер-лаборант (медицинский лабораторный техник) | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 8 |
| Медицинский регистратор | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| Санитарка | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 14 | 18 |

Примечания:

1. Должность старшей медицинской сестры устанавливается из расчета 1 единица на плазмоцентр.

2. При односменном режиме работы при использовании в режиме работы графиков сменности количество штатных единиц удваивается.

II. Требования к штатным нормативам медицинского персонала плазмоцентра передвижного типа (передвижная станция)

1. Врачебный персонал

| Наименование должности | Количество штатных единиц |
| --- | --- |
| Заведующий передвижной станцией - врач-трансфузиолог | 1 единица на плазмоцентр передвижного типа |
| Врач-трансфузиолог | 1 единица на плазмоцентр передвижного типа |

2. Средний медицинский персонал

| Наименование должности | Количество штатных единиц на плазмоцентр передвижного |
| --- | --- |
| Медицинская сестра процедурной (при односменном режиме работы) | 3 |
| Медицинская сестра процедурной (при использовании в режиме работы графиков сменности) | 4 |
| Фельдшер-лаборант (медицинский лабораторный техник) | 1,5 |
| Медицинский регистратор | 1 |
| Санитарка | 2 |

Примечание. Должность старшей медицинской сестры устанавливается из расчета 1 единица на плазмоцентр передвижного типа.

Приложение N 2

к приказу Министерства здравоохранения

и социального развития РФ

от 28 марта 2012 г. N 278н

Перечень
оборудования для оснащения организаций здравоохранения (структурных подразделений), осуществляющих заготовку, переработку, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов

1. Станции переливания крови (центры крови)

1.1. Отдел комплектования донорских кадров

| N п/п | Наименование оборудования | Единица измерения | Количество оборудования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | СПК, заготавливающие до 4000 литров донорской крови и ее компонентов в год | СПК, заготавливающие от 4001 до 6000 литров донорской крови и ее компонентов в год | СПК, заготавливающие от 6001 до 8000 литров донорской крови и ее компонентов в год | СПК, заготавливающие от 8001 до 10000 литров донорской крови и ее компонентов в год |
| 1. | Весы медицинские электронные стационарные (для взвешивания людей) | шт | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 2. | Набор для оказания неотложной медицинской помощи донорам | шт | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3. | Установка очистки и обеззараживания воздуха | шт | 1 на рабочее помещение |
| 4. | Прибор для измерения артериального давления | шт | 2 | 2 | 3 | 3 |

Информация об изменениях:

Приказом Минздрава России от 1 октября 2012 г. N 388н в подраздел 1.2. внесены изменения

См. текст подраздела в предыдущей редакции

1.2. Отдел заготовки крови и её компонентов

| N п/п | Наименование оборудования | Единица измерения | Количество оборудования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | СПК, заготавливающие до 4000 литров донорской крови и ее компонентов в год | СПК, заготавливающие от 4001 до 6000 литров донорской крови и ее компонентов в год | СПК, заготавливающие от 6001 до 8000 литров донорской крови и ее компонентов в год | СПК, заготавливающие от 8001 до 10000 литров донорской крови и ее компонентов в год |
| 1. | Аквадистиллятор | шт | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 2. | Аппарат для быстрого размораживания плазмы* | шт | по требованию |
| 3. | Аппарат для плазмафереза | шт | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 4. | Аппарат для цитафереза | шт | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5. | Быстрозамораживатель для плазмы крови (производительность определяется потребностью медицинской организации) | шт | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 6. | Весы медицинские (для взвешивания крови и ее компонентов | шт | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 7. | Весы-помешиватели донорской крови | шт | 2 | 2 | 3 | 4 |
| 8. | Весы для уравновешивания центрифужных стаканов | шт | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 9. | Камера теплоизоляционная низкотемпературная для хранения свежезамороженной плазмы (объем определяется потребностью медицинской организации) | шт | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10. | Комплект оборудования для глицеринизации и деглицеринизации эритроцитов* | комплект | по требованию |
| 11. | Комплект оборудования для замораживания и хранения клеток крови при сверхнизкой температуре* | комплект | по требованию |
| 12. | Кресло донорское стационарное | шт | 2 | 2 | 3 | 4 |
| 13. | Установка очистки и обеззараживания воздуха | шт | 1 на рабочее помещение |
| 14. | Плазмоэкстрактор (автоматический или механический (ручной) | шт | 2 | 2 | 3 | 4 |
| 15. | Мобильный комплекс заготовки крови (наличие определяется необходимостью проведения заготовки крови на выезде)* | шт | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 16. | Система инактивации вирусов в плазме крови* | шт | по требованию |
| 17. | Стерилизатор медицинский | шт | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 18. | Термостат для хранения тромбоцитов (в комплекте с тромбомиксером) | комплект | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 19. | Устройство для запаивания трубок полимерных контейнеров для заготовки и хранения крови стационарное | шт | 2 | 2 | 3 | 4 |
| 20. | Устройство для запаивания трубок полимерных контейнеров для заготовки и хранения крови переносное | шт | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 21. | Устройство для стерильного соединения полимерных трубок | шт | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 22. | Центрифуга рефрижераторная напольная | шт | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 23. | Холодильник медицинский (ниже -25°С), 500 л | шт | 4 | 4 | 6 | 6 |
| 24. | Холодильник медицинский (температура +2-+6°С), 500 л | шт | 4 | 4 | 6 | 6 |
| 25. | Холодильник медицинский низкотемпературный (-80°С)* | шт | по требованию |
| 26. | Медицинский модуль для размещения службы крови | шт. | по требованию |

1.2.1. Выездная бригада для заготовки донорской крови (из расчета заготовки 3000 литров цельной донорской крови в год)

| N п/п | Наименование оборудования | Единица измерения | Количество оборудования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Весы медицинские напольные | шт | 1 |
| 2. | Прибор для измерения артериального давления | шт | 2 |
| 3. | Анализатор для определения гемоглобина портативный | шт | 1 |
| 4. | Донорское кресло мобильное | шт | 3 |
| 5. | Весы-помешиватели для взятия крови мобильные | шт | 3 |
| 6. | Устройство для запаивания трубок полимерных контейнеров для заготовки и хранения крови переносное | шт | 3 |
| 7. | Термоконтейнер для транспортировки крови и ее компонентов | шт | Количество определяется вместимостью контейнера |
| 8. | Контейнер для транспортировки образцов крови | шт | Количество определяется вместимостью контейнера |
| 9. | Термоконтейнер для транспортировки реагентов | шт | Количество определяется вместимостью контейнера |

1.3. Экспедиция с центром управления запасами компонентов крови

| N п/п | Наименование оборудования | Единица измерения | Количество оборудования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | СПК, заготавливающие до 4000 литров донорской крови и ее компонентов в год | СПК, заготавливающие от 4001 до 6000 литров донорской крови и ее компонентов в год | СПК, заготавливающие от 6001 до 8000 литров донорской крови и ее компонентов в год | СПК, заготавливающие от 8001 до 10000 литров донорской крови и ее компонентов в год |
| 1 | Термоконтейнер для транспортировки крови и ее компонентов | шт | Количество определяется вместимостью контейнера |
| 2 | Термостат для хранения тромбоцитов (в комплекте с тромбомиксером) | комплект | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Холодильник медицинский (ниже -25°С) | шт | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 4 | Холодильник медицинский (+2° - +6°С) | шт | 2 | 2 | 3 | 4 |

1.4. Отдел лабораторной диагностики

| N п/п | Наименование оборудования | Единица измерения | Количество оборудования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.4.1.Клиническая лаборатория |
| 1. | Установка очистки и обеззараживания воздуха | шт | 1 на помещение |
| 2. | Установка для водоподготовки | шт | 1 |
| 3. | Система для поддержания постоянной температуры воздуха | шт | 1 на помещение |
| 1.4.1.1. Группа предварительного обследования крови доноров |
| 1. | Анализатор гематологический автоматический | шт | 1 |
| 2. | Автоматический дозатор 1 канальный переменного объема | шт | 1 |
| 3. | Микроскоп бинокулярный | шт | 1 |
| 4. | Шейкер для перемешивания пробирок с кровью* | шт | 1 |
| 5. | Холодильник медицинский (+2°-+6°С) | шт | 1 |
| 6. | Шкаф вытяжной лабораторный | шт | 1 |
| 7. | СОЭ-метр | шт | 1 |
|  | 1.4.1.2. Группа биохимических исследований |
| 1. | Анализатор биохимический | шт | 1 |
| 2. | Аппарат для электрофореза белковых фракций | шт | 1 |
| 3. | Автоматический дозатор 1 канальный переменного объема | шт | 4 |
| 4. | Шкаф вытяжной лабораторный | шт | 1 |
| 5. | Центрифуга лабораторная | шт | 1 |
| 6. | Холодильник медицинский (ниже -25°С, для хранения контрольных сывороток) | шт | 1 |
| 7. | Холодильник медицинский (+2°-+6°С) | шт | 1 |
|  | 1.4.1.3. Группа иммуногематологических исследований |
| 1. | Автоматический иммуногематологический анализатор для проведения иммуногематологических исследований | шт | 1 |
| 2. | Система полуавтоматического оборудования/набор полуавтоматического оборудования для проведения иммуногематологических исследований в составе центрифуги, инкубатора, ридера и шейкера | комплект | 1 |
| 3. | Автоматический дозатор 1 канальный переменного объема | шт | 5 |
| 4. | Микроскоп бинокулярный | шт | 1 |
| 5. | Термостат электрический суховоздушный | шт | 1 |
| 6. | Холодильник фармацевтический (+2°-+6°С) | шт | 4 |
| 7. | Центрифуга лабораторная | шт | 1 |
| 1.4.2. Лаборатория иммунологических исследований |
| 1. | Автоматический дозатор 1 канальный переменного объема | шт | 8 |
| 2. | Автоматический дозатор 8 канальный переменного объема (в зависимости от применяемых методик) | шт | 4 |
| 3. | Комплект полуавтоматического оборудования для иммуноферментного анализа (промыватель планшетов (вошер) - 2 шт, спектрофотометр планшетный 1 шт, термостат-шейкер для микропланшет - 2 шт) | шт | 1 |
| 4. | Автоматический анализатор для иммуноферментного/иммунохемилюминесцентного анализа | шт | 1 |
| 5. | Центрифуга лабораторная | шт | 2 |
| 6. | Ламинарный шкаф II кл. | шт | 1 |
| 7. | Холодильник медицинский (+2°-+6°С) | шт | 4 |
| 8. | Холодильник фармацевтический (- 40°С) | шт | 1 |
|  | 1.4.3. Лаборатория молекулярно-биологических исследований |
| 1. | Автоматический/автоматизированный комплекс для генотестирования донорской крови | комплекс | 1 |
| 2. | Комплект полуавтоматического оборудования для молекулярно-биологических исследований, обеспечивающий процессы пробоподготовки, анализа и детекции | комплект | 1 |
| 3. | Центрифуга лабораторная | шт | 2 |
| 4. | Ламинарный шкаф II кл. | шт | 1 |
| 5. | Холодильник медицинский (+2°-+6°С) | шт | 4 |
| 6. | Холодильник фармацевтический (- 40°С) | шт | 1 |
| 7. | Автоматический дозатор 1 канальный переменного объема | шт | 1 |
| 1.4.4. Бактериологическая лаборатория |
| 1. | Весы электронные лабораторные, диапазон измерений 0,1-1000 г, класс точности: II высокий | шт | 1 |
| 2. | рН-метр | шт | 1 |
| 3. | Микроскоп бинокулярный | шт | 1 |
| 4. | Пробоотборное устройство | шт | 1 |
| 5. | Средоварка полуавтоматическая/ автоматическая | шт | 1 |
| 6. | Стерилизатор медицинский воздушный, | шт | 1 |
| 7. | Стерилизатор медицинский паровой | шт | 1 |
| 8. | Термостат электрический суховоздушный, | шт | 1 |
| 9. | Ламинарный шкаф II кл. | шт | 1 |
| 10. | Холодильник медицинский (+2°-+6°С) | шт | 1 |
| 11. | Центрифуга лабораторная | шт | 1 |

1.5. Отдел контроля качества

| N п/п | Наименование оборудования | Единица измерения | Количество оборудования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Анализатор биохимический | шт | 1 |
| 2. | Анализатор гемостаза (коагулометр автоматический) | шт | 1 |
| 3. | Аппарат для размораживания плазмы | шт | 1 |
| 4. | Гемоглобинометр | шт | 1 |
| 5. | Баня водяная лабораторная | шт | 1 |
| 6. | Весы лабораторные, диапазон измерений 0,1-1000 г, класс точности: II высокий | шт | 1 |
| 7. | Автоматический дозатор 1 канальный переменного объема (в зависимости от применяемых методик) | шт | 4 |
| 8. | Микроскоп бинокулярный | шт | 1 |
| 9. | Камера Горяева | шт | 1 |
| 10. | Миллиосмометр* | шт | 1 |
| 11. | рН-метр (для контроля качества тромбоцитного концентрата) | шт | 1 |
| 12. | Спектрофотометр | шт | 1 |
| 13. | Анализатор для контроля стерильности компонентов крови* | шт | 1 |
| 14. | Фотометр | шт | 1 |
| 15. | Цитометр | шт | 1 |
| 16. | Центрифуга гематокритная | шт | 1 |
| 17. | Центрифуга лабораторная | шт | 1 |
| 18. | Холодильник медицинский (ниже -25°С) | шт | 1 |
| 19. | Холодильник медицинский (+2°-+6°С) | шт | 1 |
| 20. | Ламинарный шкаф II класса | шт | 1 |

1.6. Компьютерное и сетевое оборудование для обеспечения функционирования информационной системы трансфузиологии станций переливания крови (центров крови)

| N п/п | Наименование оборудования | Единица измерения | Количество единиц оборудования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | СПК, заготавливающие до 4000 литров донорской крови и ее компонентов в год | СПК, заготавливающие от 4001 до 6000 литров донорской крови и ее компонентов в год | СПК, заготавливающие от 6001 до 8000 литров донорской крови и ее компонентов в год | СПК, заготавливающие от 8001 до 10000 литров донорской крови и ее компонентов в год |
| 1. | Персональный компьютер для оборудования автоматизированных рабочих мест информационной системы | шт | 10 | 15 | 20 | 25 |
| 2. | Принтер лазерный | шт | 5 | 10 | 15 | 20 |
| 3. | Штрихкодовый сканер | шт | 5 | 10 | 15 | 20 |
| 4. | Термотрансферный принтер | шт | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 5. | Серверное оборудование | комплект | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 6. | Источник бесперебойного питания | шт | 20 | 22 | 30 | 32 |
| 7. | Комплект оборудования для создания инфраструктуры | комплект | 1 | 1 | 1 | 1 |

2. Отделение переливания крови (трансфузиологическое отделение)

| N п/п | Наименование оборудования | Единица измерения | Количество оборудования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ОПК, заготавливающие 300-700 литров донорской крови и ее компонентов в год | ОПК, заготавливающие 701-1000 литров донорской крови и ее компонентов в год | ОПК, заготавливающие 1001-1500 литров донорской крови и ее компонентов в год |
| 1. | Весы медицинские электронные стационарные (для взвешивания людей) | шт | 1 | 2 | 2 |
| 2. | Набор для оказания неотложной медицинской помощи донорам | шт | 1 | 1 | 1 |
| 3. | Установка очистки и обеззараживания воздуха | шт | 1 на рабочее помещение |
| 4. | Прибор для измерения артериального давления | шт | 2 | 3 | 4 |
| 5. | Анализатор гемоглобина крови | шт | 1 | 1 | 1 |
| 6. | Аппарат для плазмафереза | шт | не менее 1 на отделение |
| 7. | Аппарат для цитафереза | шт | в соответствии с обоснованной потребностью организации здравоохранения |
| 8. | Быстрозамораживатель для плазмы крови | шт | не менее 1 на отделение |
| 9. | Весы медицинские (для взвешивания крови и ее компонентов) | шт | 1 | 1 | 1 |
| 10. | Весы-помешиватели донорской крови | шт | 2 | 4 | 6 |
| 11. | Весы для уравновешивания центрифужных стаканов | шт | 1 | 1 | 1 |
| 12. | Кресло донорское стационарное | шт | 2 | 4 | 6 |
| 13. | Плазмоэкстрактор (автоматический или мехинический (ручной)) | шт | 2 | 4 | 6 |
| 14. | Термоконтейнер опереносной многократного применения |  | 2 | 2 | 4 |
| 15. | Термостат для хранения тромбоцитов (в комплекте с тромбомиксером) | шт | не менее 1 на отделение |
| 16. | Устройство для запаивания трубок полимерных контейнеров для заготовки и хранения крови | шт | 2 | 3 | 4 |
| 17. | Устройство для стерильного соединения полимерных трубок | шт | количество определяется видом используемых технологий заготовки крови и её компонентов |
| 18. | Центрифуга рефрижераторная напольная с крестообразным ротором | шт | 2 | 2 | 3 |
| 19. | Холодильник медицинский (ниже -25°С) | шт | не менее 1 на отделение |
| 20. | Холодильник медицинский (+2°- +6°С) | шт | не менее 1 на отделение |
| 21. | Микроскоп бинокулярный | шт | 1 | 1 | 2 |
| 22. | Центрифуга лабораторная с горизонтальным ротором (комплектация, ускорение определяются методиками, используемыми в ОПК) | шт | 1 | 2 | 3 |
| 23. | Автоматический дозатор 1 канальный переменного объема (в зависимости от применяемых методик) | шт | 2 | 2 | 4 |
| 24. | Система полуавтоматического оборудования/набор полуавтоматического оборудования для проведения иммуногематологических исследований в составе центрифуги, инкубатора | шт | 1 | 1 | 1 |
| 25. | Термостат электрический суховоздушный | шт | 1 | 1 | 2 |
| 26. | Стерилизатор медицинский воздушный | шт | 2 | 2 | 3 |
| 27. | Баня водяная лабораторная | шт | 1 | 1 | 2 |
| 28. | Персональный компьютер для оборудования автоматизированных рабочих мест информационной системы трансфузиологии с системой защиты персональных данных | шт | 1 | 2 | 3 |
| 29. | Принтер | шт | 1 | 1 | 1 |
| 30. | Штрихкодовый сканер | шт | 1 | 2 | 3 |
| 31. | Термотрансферный принтер | шт | 1 | 1 | 1 |
| 32. | Источник бесперебойного питания | шт | 1 | 2 | 3 |
| 33. | Комплект оборудования для создания инфраструктуры | комплект | - | 1 | 1 |

3. Трансфузиологический кабинет (кабинет переливания крови)

| N п/п | Наименование оборудования | Единица измерения | Количество оборудования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Аппарат для размораживания и подогрева компонентов крови | шт | 2 |
| 2. | Холодильник медицинский (ниже -25°С) | шт | 1 |
| 3. | Холодильник медицинский (+2° -+6°С) | шт | 1 |
| 4. | Термостат для хранения тромбоцитов (в комплекте с тромбомиксером) | комплект | 1 |
| 5. | Термоконтейнер для транспортировки компонентов крови (количество определяется потребностью организации) | шт | 4 |
| 6. | Установка очистки и обеззараживания воздуха | шт | 1 на рабочее помещение |
| 7. | Центрифуга лабораторная с горизонтальным ротором | шт | 1 |
| 8. | Термостат электрический суховоздушный | шт | 1 |
| 9. | Автоматический дозатор 1 канальный переменного объема | шт | 1 |
| 10. | Набор полуавтоматического оборудования для проведения иммуногематологических исследований в составе центрифуги, инкубатора | набор | по требованию |
| 11. | Микроскоп бинокулярный | шт | 1 |
| 12. | Комплект аппаратуры для заготовки и применения аутологичной крови и ее компонентов* | комплект | по требованию |
| 13. | Комплект оборудования для проведения экстракорпоральной гемокоррекции* | комплект | по требованию |
| 14. | Комплект оборудования для проведения фотогемотерапии* | комплект | по требованию |
| 15. | Набор для оказания неотложной медицинской помощи при посттранфузионных осложнениях | набор | 1 |
| 16. | Персональный компьютер для оборудования автоматизированного рабочего места информационной системы трансфузиологии с системой защиты персональных данных | шт | 1 |
| 17. | Штрихкодовый сканер | шт | 1 |
| 18. | Принтер | шт | 1 |
| 20. | Источник бесперебойного питания | шт | 1 |

______________________________

* При выполнении в организации здравоохранения методов гемокоррекции и фотогемотерапии, заготовки аутологичных гемокомпонентов.

4. Стационарные плазмоцентры и плазмоцентры передвижного типа (передвижная станция)

| N п/п | Наименование оборудования | Единица измерения | Количество оборудования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | количество аппаратов автоматического плазмафереза |
|  |  |  | до 4 | до 5 | 6-10 | 11-15 | 25-30 | более 30 |
| 1 | Аппарат для плазмафереза | шт | 4 | 5 | 6-10 | 11-15 | 25-30 | Количество увеличивается пропорционально объему заготовки и переработки |
| 2 | Кресло донорское стационарное | шт | 4 | 6 | 7-11 | 12-16 | 26-31 |  |
| 3 | Устройство для запаивания трубок полимерных контейнеров для заготовки и хранения крови | шт | 5 | 6 | 9 | 13 | 22 | Количество увеличивается пропорционально объему заготовки и переработки |
| 4 | Анализатор гематологический | шт | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |  |
| 5 | Центрифуга лабораторная с горизонтальным ротором (настольная) | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  |
| 6 | Утилизатор медицинских отходов | шт | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |  |
| 7 | Установка очистки и обеззараживания воздуха | шт | 2 | 5 | 8 | 10 | 14 |  |
| 8 | Весы медицинские переносные (для взвешивания доноров) | шт | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 9 | Прибор для измерения артериального давления | шт | 2 | 2 | 3 | 5 | 9 |  |
| 10 | Быстрозамораживатель для плазмы крови | шт | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |  |
| 11 | Камера теплоизоляционная низкотемпературная для хранения свежезамороженной плазмы / V камеры* |  | 0 | 1/ до 65 | 1/ до 80 | 1/до 100 | 1/до 140 |  |
| 12 | Холодильник медицинский (-35°С)* | шт | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |  |
| 13 | Холодильник медицинский (+2-+6°С) | шт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Количество увеличивается пропорционально объему заготовки и переработки |

______________________________

* Плазмоцентры оснащаются либо холодильниками медицинскими низкотемпературными, либо камерами теплоизоляционными низкотемпературными для хранения свежезамороженной плазмы.

Компьютерное и сетевое оборудование для плазмоцентров

| N п/п | Наименование | Единица измерения | Количество оборудования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | количество аппаратов автоматического плазмафереза |
|  |  |  | до 5 | 6-10 | 11-15 | 16-20 | 21-25 | 25-30 | 31-40 | 41-50 |
| 1. | Персональный компьютер (системный блок) | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2. | Терминальная рабочая станция | шт | 9 | 9 | 10 | 15 | 17 | 17 | 20 | 20 |
| 3. | Монитор | шт | 10 | 10 | 11 | 16 | 19 | 19 | 22 | 22 |
| 4. | Ноутбук | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 5. | Принтер лазерный | шт | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 6. | Факсимильный аппарат | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7. | Телефон IP | шт | 9 | 9 | 10 | 15 | 18 | 18 | 21 | 21 |
| 8. | IP видеокамера | шт | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 9. | Многофункциональное устройство (принтер, сканер, копир, факс) | шт | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 10. | Штрих-кодовый сканер беспроводной | шт | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 11. | Штрих-кодовый сканер проводной | шт | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 12. | Термотрансферный принтер | шт | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 13. | Шкаф серверный (42U) | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 14. | Сервер (rackmount) | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 15. | Маршрутизатор (rackmount) | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 16. | Коммутатор (48 ports, РоЕ, rackmount) | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 17. | Источник бесперебойного питания (не менее 1500VA, rackmount) | шт | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 18. | USB KVM консоль с DSUB ЖК-дисплеем (rackmount) | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 19. | Система криптографической защиты DioNIS FW | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Примечания:

1. В приложении указаны минимальная номенклатура и минимальное количество оборудования для организаций здравоохранения, осуществляющих заготовку, переработку, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов. Оснащение оборудованием, отмеченным знаком "*", осуществляется в соответствии с обоснованной потребностью организаций здравоохранения (структурных подразделений), осуществляющих заготовку, переработку, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов (далее - организации здравоохранения), и Программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи, утверждаемой постановлением Правительства Российской Федерации, в соответствии с частью 4 статьи 80 Федерального закона "Об охране здоровья граждан в Российской Федерации" от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724)

2. Группа молекулярно-биологических исследований создается для проведения дополнительных исследований на маркеры гемотрансмиссивных вирусных инфекций при исследовании более 20 000 образцов донорской крови в год либо по решению органа управления здравоохранением. Допускается отсутствие в организации здравоохранения группы молекулярно-биологических исследований при условии проведения таких исследований на базе других организаций.

3. Количество оборудования для станций переливания крови, заготавливающих более 10 000 литров донорской крови в год, увеличивается пропорционально объему заготовки и переработки донорской крови.

4. В настоящий перечень не включены медицинская мебель и предметы общего назначения для кабинетов врачей, помещений ожидания и отдыха для доноров и других вспомогательных помещений, а также расходные материалы.

5. При наличии в составе организаций здравоохранения филиалов, потребность в оборудовании рассчитывается отдельно для каждого филиала исходя из объёмов заготовки донорской крови.